Глава 8

- Требования пожарной безопасности
при производстве электропродукции

- 8.1. Цель и задачи проверки

Целью проведения  проверок и экспертизы на пожарную опасность электроустановок является государственная защита прав потребителей и интересов государства в области пожарной безопасности.

Основной задачей  проверки является:

- контроль за соблюдением правил обязательной сертификации выпускаемой продукции по показателям пожарной опасности.

Объектами  проверок являются:

- техническая документация, определяющая порядок проведения испытаний продукции на пожарную опасность;

выпускаемая продукция.

Проверки осуществляются должностными лицами государственной противопожарной службы в пределах охраняемых и обслуживаемых ими объектов и населенных пунктов.

Проверки должны осуществляться на стадиях разработки, подготовки продукции к производству, ее изготовлении и эксплуатации. В соответствии с Федеральным законом “О пожарной безопасности” руководители субъектов хозяйственной деятельности при проведении проверки обязаны обеспечивать государственным пожарным инспекторам:

свободный доступ в служебные и производственные помещения;

использование технических средств и специалистов, предоставление необходимых документов и сведений;

отбор проб и образцов продукции для контроля их соответствия противопожарным требованиям.

- 8.2. Общий порядок подготовки и проведения проверки

- Проверка осуществляется выборочно с учетом информации потребителей и других обстоятельств, требующих проверки конкретного субъекта хозяйственной деятельности.

- Проверка объектов проводится одним государственным пожарным инспектором или комиссией, возглавляемой государственным пожарным инспектором, ответственным за проведение проверки (руководителем проверки).

- Состав комиссии определяется приказом территориального органа управления Государственной противопожарной службы МВД России.

При подготовке к проверке:

- анализируются статистические данные о пожарах от электроустановок (электротехнических изделий), являющихся предметом проверки;

анализируются результаты предыдущих проверок, в том числе проведенных другими контрольными органами;

анализируется нормативная документация, относящаяся к предмету проверки;

- изучаются сведения о субъекте хозяйственной деятельности и его продукции;

- изучаются результаты работы, проводимой субъектом хозяйственной деятельности, за соблюдением требований пожарной безопасности;

- разрабатывается программа (план) проверки.

Перед началом проверки:

- руководителю субъекта хозяйственной деятельности предъявляется уведомление о проведении проверки и его знакомят с задачей проверки;

- распределяется работа между участниками проверки - государственными пожарными инспекторами и привлеченными специалистами;

- определяется перечень необходимых материалов и документов, предоставляемых субъектом хозяйственной деятельности для проведения проверки.

Примерный перечень материалов и документов:

основной стандарт;

стандарт на однородную группу продукции;

стандарт на конкретную продукцию;

технические условия на конкретную продукцию;

сертификат соответствия требованиям безопасности;

аттестат аккредитации испытательной лаборатории;

конструкторская документация на продукцию;

образцы проверяемой продукции;

- протоколы испытаний электроустановок на пожарную безопасность.