Приложение 2

Особенности классификации взрывоопасных зон

| ПУЭ-86 (6-е изд.) | Проект гл. 7.3 УЭ (7-е зд.) [2] | ГОСТ Р 51330.9-99 (МЭК 60079-10-95) [3] | ГОСТ Р 51330.22-99 (МЭК 61241-3-99) [4] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - | 0 | 0 |  |
|  |  | (взрывоопасная газовая смесь присутствует постоянно или длительно) | - |
| В-1а | 1 | 1 (существует вероятность присутствия взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации) | - |
| В-1а | 2 | 2 (присутствие взрывоопасной газовой смеси в нормальных условиях эксплуатации маловероятно, а если возникает, то редко и не очень продолжительно) | - |
| В-1б | 3 | - | - |
| В-1г | 1 или 2 | 1 или 2 | - |
| - | - | - | 20 (горючая пыль в виде облака присутствует постоянно или часто при нормальном режиме работы оборудования или где могут возникать слои пыли чрезмерной толщины) |
| В-II | 10 | - | 21 |
|  |  |  | (горючая пыль в виде облака может присутствовать при нормальном режиме работы оборудования) |
| В-IIа | 11 | - | 22 (облако горючей пыли может возникать редко при нормальном режиме работы оборудования) |

# Text boxes

Устройство

устройств на пожарную опасность

Приложение 1

| Токсичность | норма-нет |
| --- | --- |
| Коррозионная активность | норма-нет |
| Дымообразующая способность | норма-нет |
| Уничтожение материальных ценностей | норма-нет |
| Гибель людей | норма-нет |

ПОЖАРОБЕЗОПАСНО

Ограничение использования материалов по весу и номенклатуре, если они способны вызвать соответствующие негативные последствия в объёме помещения меньше, чем среднестатистическая комната или в помещении, для которого эти устройства предназначены

# Гибель людей

## Критерии допустимости  применения

устройства, элемента, материала

## Рекомендации

# Оценка результатов испытания

Рис.1.5. Блок-схема тестирования электрических

Создать МДК для людей в помещении объёмом -

Вызвать коррозию металла и разрушение электронного оборудования в помещении объёмом -

Создать минимальную освещённость (ГОСТ 12.1.044-87) в помещении объёмом -

При полном сгорании горючих материалов в устройстве продукты горения

(разложения) обладают способностью

# Уничтожение материальных ценностей

# Токсичность

# Дымообразование

# Коррозионная активность

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЖАРА (ГОРЕНИЯ УСТРОЙСТВА)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  УСТРОЙСТВ

Блок-схема тестирования электрических

УСТРОЙСТВО

1. Необходима замена элемента(ов) и (или) материала(ов).

- Рекомендации по использованию и повышению эффективности аппаратов защиты

Устройство по условиям возгораемости отвечает требованиям ГОСТ 12.1.004-91 и может быть допущено к производству

Стойкость к

зажиганию

| Дугостойкость от в/в дуги ГОСТ 10345.1-78 ASTМД 495-73 |
| --- |
| Дугостойкость от в/а дуги UL-746 ASTМД 495-73 |
| Трекингостойкость МЭК-112 ASTМД 3638 ГОСТ 10345.1-78 |
|  | от раскалённой проволоки UL-746A |
|  | от раскалённого стержня ASTМД 757-74 |
|  | от раскалённной петли МЭК 695-2-1 ГОСТ 27570.0-87 |
|  | от игольчатого пламени МЭК 695-2-2 ГОСТ 27484-87 |
|  | от бунзеновской горелки UL-94 ГОСТ 28157-90 |
|  | от плохого контакта МЭК 695-2-3 ГОСТ 27570.0-87 |
|  | от нагретой проволоки COP |

Элемент(ы) и (или) материал(ы) не соответствуют требованиям стандарта(ов)

Элементы и материалы полностью соответствуют требованиям

стандартов

Рекомендации

Оценка результатов испытания

Pзаж ( 10-6

ГОСТ 12.1.004-91

Критерии допустимости применения устройства, элемента, материала

Использование электроизоляционных и конструкционных материалов

Вероятность появления источника зажигания, связанного с аварийным режимом работы устройства

QП ( 10-6

РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗАГОРАНИЯ (ПОЖАРА)

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ